| 1 | Марка насосов |  |  |  | Форма люка №1 для диаметров D≤1500 Форма люка №2 для любых диаметров D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1а | Данные для подбора насосов | Расход Q = ________м3/ч |  |  |  |
|  |  | Напор H = _________ м |  |  |  |
| 2 | Количество насосов в КНС |  | шт. |  |  |
| 3 | Диаметр КНС, D |  | мм |  |  |
| 4 | Высота КНС общая, Н |  | мм |  |  |
| 5 | Установка под проезжей частью (да/нет) |  |  |  |  |
| ВХОД |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество подводящих трубопроводов |  | шт. |  |  |
| 7 | Наружный диаметр и толщина стенки подводящего трубопровода, D вх |  | мм |  |  |
| 8 | Глубина залегания подводящего трубопровода (лоток), h вх |  | мм |  |  |
| 9 | Материал подводящего трубопровода |  |  |  |  |
| 10 | Предполагаемый тип соединения подводящего трубопровода с КНС (фланец, раструб, гильза) |  |  |  |  |
| 11 | Направление подводящего трубопровода |  | часов |  |  |
| 12 | Корзина для мусора или отбойник (ненужное зачеркнуть) |  | Корзина отбойник |  |  |
| ВЫХОД |  |  |  |  |  |
| 13 | Количество напорных трубопроводов |  | шт. |  |  |
| 14 | Наружный диаметр и толщина стенки внешнего напорного трубопровода, D вых |  | мм |  |  |
| 15 | Глубина залегания напорного трубопровода (ось), h вых |  | мм |  |  |
| 16 | Направление напорного трубопровода |  | часов |  |  |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |  |  |  |
| 17 | Форма люка (ненужное зачеркнуть) |  | круглый многоугольный |  |  |
| 18 | Тип направляющих насосов (ненужное зачеркнуть) |  | Трубные Тросовые Без направляющих |  |  |
| 19 | Количество задвижек |  |  |  |  |
| 20 | Материал лестницы (ненужное зачеркнуть) |  | Алюминий Нержавейка |  |  |
| 21 | Материал люка (ненужное зачеркнуть) |  | Алюминий Стеклопластик |  |  |
| 22 | Материал площадки обслуживания (ненужное зачеркнуть) |  | Нержавейка Стеклопластик |  |  |
| 23 | Материал корзины (ненужное зачеркнуть) |  | Нержавейка Стеклопластик |  |  |
| 24 | Материал фланцев (ненужное зачеркнуть) |  | Стеклопластик Алюминий Нержавейка |  |  |
| 25 | Направление ввода кабелей КНС |  | часов |  |  |
| 26 | Теплоизоляция (да/нет) |  |  |  |  |
| 27 | Глубина теплоизоляции |  | мм |  |  |
| 28 | Греющий кабель (да/нет) |  |  |  |  |
|  | Обязательные дополнения: |  |  |  |  |